Мшанецька загальноосвітня школа I-II ступенів

(повне найменування закладу)

Затверджено директор школи ________________________________

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.Загальні вимоги

1.1.	Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної
профілактики з метою недопущення, розповсюдження на випадок її
виникнення.

1.2.	Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і гасіння її.

1.3.  Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

- У кабінетах столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів з кабінетів.

- В архівному приміщенні необхідно дотримувати порядок і чистоту, не загромаджувати проходи між стелажами, користуватись відкритими елетронагрівними приладами.

- Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.7.  У приміщеннях забороняється палити і розкидати неполадки і запалені сірники.

2.	Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи.

2.1. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

- Не працюйте на несправному обладнанні, комп’ютерах.

- Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплень захисних засобів, і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3.	Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт.

3.1.	Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2.	   Забороняється використовувати пожежний інвертар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією, або також з ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- користуватись пошкодженими (несправними) розетками; зв'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх заснування не передбаченені;

- Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

- Зварювальні роботи під час ремонту системи опалення, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу керівника.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Щоденно після закінчення роботи в кабінетах працівники повинні уважно уважно оглянути всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

4.1. Після закінчення роботи слід прибрати сміття.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

- У випадку виникнення пожежі дії працівників установи мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх рятування та евакуацію.

- Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це по тел. 101 пожежну частину. (При цьому слід чітко назвати адресу установи, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- сповістити про пожежу керівника, його заступників;

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Керівник, його заступники, що прибули на місце пожежі, зобов'язані:

- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

- організувати вимкнення мереж електро- і газопостачання і здійснення інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі;

- організувати перевірку наявності працівників евакуйованих з будівлі за списками і журналами;

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі вікна і двері.

Порядок дій при виникненні пожежі.

- При виникненні пожежі дії працівників установи, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

- Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки( задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за тел.101 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу установи, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему повідомлення про пожежу;

- розпочати і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації; сповістити про пожежу керівника установи або - його заступників;

3. Керівник, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

- перевірити чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

- здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози; для життя людей негайно. організувати їх рятування, використовуючи для цього наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх працівників установи, евакуйованих з будівлі, за списками;

- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає, розміщення під'їзних шляхів та водо джерел;

- вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі; при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

- організувати виключення мереж електро- газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціювання повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити при потребі їх охорону.

- Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найнебезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

- евакуацію людей слід починати з приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

- виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб працівники не повертались туди, де виникла пожежа;

- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

- Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.